## naslovna stran
Projekt GRETA je sofinanciran s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada preko programa Interreg Alpine Space.
| NAROČNIK: | naročnik
naslov
pošta
| INVESTITOR: | lastnik stanovanjske hiše
| IZVAJALEC: | podjetje
naslov
pošta
IZRAČUN STROŠKOV IN KORISTI
PRI ENERGETSKI SANACIJI
OBSTOJEČEGA OGREVALNEGA SISTEMA
ENOSTANOVANJSKE HIŠE | ENO ali DVO STANOVANJSKE HIŠE
ODGOVORNA OSEBA IZVAJALCA:
direktor:
Žig in podpis:
Skrbnik projekta:
Sodelavci na projektu:
Kraj in datum:

## navodila
Izračun upravičenosti investicije je izdelan na osnovi:
Tehnično gospodarskih kriterijev DOLB in KNLB (www.aure.si)
in Navodil nemškega združenja inženirjev
(Verein Deutscher Ingenierue) VDI 2076
Navodila za uporabnika
Navodila za vnos podatkov
Računski model potrebuje vnesene podatke v dveh delovni list: "vhodni podatki".
Izpolnite le rumena polja! V zelenih poljih so prikazani rezultati. Oranžna polja se samodejno kopirajo iz
izračunov in vnesenih podatkov.
Delovni list vhodni podatki - stroški investicije
Obrestna mera (i) in življenska doba (n) v letih sta osnovna podatka za izračun faktorja anuitete (AF).
Letni stroški vzdrževanja se podajo kot ocenjene vrednosti stroška investicije v procentih.
Za strojne instalacije znašajo 1%, za gradbena dela pa 0,5 %, lahko pa se jih spreminja.
Potrebna končna energija se izračuna iz toplotne moči obstoječega kotla in predvidenega
časa obratovnja pri polni moči
V primeru zamenjave starega kotla na fosilna goriva se potrebno končno energijo izračuna tudi na
osnovi dosedanje rabe energenta in ocene izkoristka obstoječega sistema.
Iz stroškov energenta na enoto se izračunajo predvideni letni stroški energenta, pri čemer so
podrobnosti glede energenta obravnavane v delovnem listu izračun energenta.
Stroški investicije morajo biti podani ločeno za kotel, strojne inštalacije in gradbena dela.
Vnesite odstotek od celotne vrednosti investivicije za katerega je možno pridobiti subvencijo.
Vnesite odstotek odobrene subvencije za del investicije za katerega je možno pridobiti subvencijo .
Stroški kapitala se izračunajo iz anuitetnega faktorja za investicije z odšteto subvencijo z prepostavko,
da se subvencija enakomerno porazdeli na stroške kurilne naprave, strojnih instalacij in gradbenih del.
Stroški energenta se izračunajo v delovnem listu izračun energentov, z upoštevanjem letnega izkoristka
kurilne naprave.
Stroški električne energije vklučujejo porabo kurilne naprave in podajalnih sistemov, …
Ob smiselni uporabi Tehnično gospodarskih kriterijev DOLB vzamemo 15 kWh Wel / 1 MWh Wth.
Stroški vzdrževanja se izračunajo iz ocenjenega odstotka letnih stroškov vzdrževanja in skupnega
stroška investicije.
Stroški osebja se nanašajo na periodične preglede kurilne naprave in rokovanje z energentom.
Ob smiselni uporabi Tehnično gospodarskih kriterijev DOLB vzamemo 2 € / 1 MWh Wth.
Stroški dimnikarja se ocenijo za standardno opremo in usluge.
Ocenijo se glede na število dimnikov,…
Stoški pogodb o vzdrževanju se ocenijo glede na standardne servisne preglede opreme.
Ob smiselni uporabi Tehnično gospodarskih kriterijev DOLB vzamemo 0,5 € / 1 MWh Wth.
Drugi stroški zajemajo na primer strošek zavarovanja, ipd.
Ob smiselni uporabi Tehnično gospodarskih kriterijev DOLB vzamemo 0,2 % vrednosti kotla in instalacij
na leto.
Delovni list vhodni podatki - Izračun energenta
Letni stroški energenta se izračunajo iz stroška energenta na enoto, ki so podani v delovnem listu stroški
investicije
Vnesite letni izkoristek kurilne naprave, ki ustreza vaši opremi.
Vnesite skupno vsebnost vode biomase (izračunana kot procent mase sveže snovi).
Okvirne vrednosti: Lesni peleti: 6%, suhi gozdni sekanci: 20-35%, suhi industrijski sekanci: 15-35%.
Vnesite gostoto suhe nasute snovi za uporabljene sekance in pelete.
Vzemimo primer:
V stavbi imamo obstoječ star kotel na kurilno olje (ELKO) in za ogrevanje hiše potrebujemo 20 MWh na leto, za kar pokurimo okoli 2900 litrov kurilnega olja. Zanima nas, katera nova tehnologija ogrevanja bi pomenila najnižje letne stroške. Za pravilen izračun je v Excel tabeli potrebno najprej izpolniti delovni list »vhodni podatki« , kjer se spreminja le rumena polja. Večina podatkov je že ustrezno prednastavljenih glede na tipične sedanje vrednosti in jih ni potrebno spreminjati (npr. anuitetni faktor in deleži stroškov vzdrževanja), glavno je, da vnesemo količine sedanje / bodoče rabe energije. V našem primeru pod potrebno energijo za ogrevanje objekta vpišemo 20 MWh na leto. Vrednost končne rabe v MWh/leto predstavlja potrebno toploto skupaj s presežkom proizvedene energije zaradi slabšega izkoristka kotla. Sezonski izkoristek je ocenjen glede na starost in stanje kotla in je že izkustveno prednastavljen glede na nov kotel (90 %) oz. star kotel (70 %). Nazivno moč kurilne naprave oz. kotla v kW lahko pridobimo iz specifikacije izdane s strani proizvajalca naprave. Cene energentov so že ustrezno vnesene glede na sedanje stanje, možno pa jih je spreminjati. Prikazani so tudi deleži, ki sestavljajo končno ceno energentov, brez in z dajatvami (DDV, dajatev CO2, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek OVE in SPTE, prispevek za delovanje operaterja trga in trošarine. Največ dajatev je v ceni kurilnega olja, sledita utekočinjen naftni plin in zemeljski plin, pri ostalih je ta del nižji. Sestavljeni letni stroški energentov so tudi grafično prikazani v zavihku »Str. Energenta-sestavljeni«. V spodnji tabeli z vnosom „1“ ali „0“ izbiramo med postavkami za izračun cene investicije. Glede na potrebe objekta lahko izbiramo med okvirnimi močmi ogrevanja med 6 in 40 kW. Poleg cene kotla oz. toplotne črpalke je potrebno upoštevati tudi stroške inštalacije v strojnici, obnove dimnika, skladišča goriva in izvedbe vrtine, seveda le tiste, ki pri izbrani tehnologiji pridejo v poštev. V kolikor bomo torej uporabljali kotel na sekance, ne bomo upoštevali stroškov izvedbe vrtine in obratno, pri uporabi toplotnih črpalk ne bomo upoštevali stroškov obnove dimnika in skladišča goriva. V zavihku »stroški investicije« preverimo izračunane postavke in izračunane letne stroške, ki naj bi pri obstoječi tehnologiji znašali okrog 2.700 € letno. Skoraj vse ostale tehnologije predstavljajo prihranek na letni ravni, z izjemo ogrevanja s pečjo na utekočinjen naftni plin. Kot najcenejša tehnologija z letnim stroškom okrog 1.200 € se izkaže toplotna črpalka voda-voda, a je pogoj za učinkovito rabo ustrezen vodonosnik pod našim objektom. Primerjava letnih stroškov ogrevanja je grafično prikazana pod zavihkom »str. ogrev. na leto«, viden je tudi delež stroškov glede na kapital, porabo ter obratovanje in druge stroške. Zavihek »Rezultati« nam podaja letni prihranek, v primeru da se odločimo za drugo tehnologijo
ogrevanja in enostavno dobo vračanja, t.j. obdobje, v katerem se nam strošek investicije povrne. V zavihku „Izračun energentov“ se izpišejo količine potrebnih energentov za delovanje ogrevalnega sistema. Prednastavljene so tipične vrednosti glede na stanje kot je danes. V kolikor imamo natančnejše podatke lahko popravimo vrednosti izkoristkov kurilnih naprav, vsebnosti vode (vlažnost goriva) pri biomasi in zgorevalne toplote. Zanimiva je primerjava med porabo različnih količin energentov. Če danes pokurimo 2900 l kurilnega olja, bi za isto energijo pokurili 15 m3 bukovih polen, 22,4 m3 polen iglavcev, 33,2 m3 sekancev, 7,1 m3 peletov, 2200 l kurilnega olja, 3050 l naftnega plina, 1950 m3 zemeljskega plina, 5,3 MWh elektrike za toplotno črpalko zrak voda, 4,8 MWh elektrike za toplotno črpalko zemlja-voda in 4,3 MWh elektrike za toplotno črpalko voda-voda. Primerjava energentov je prikazana tudi v grafikonu pod zavihkom »volumen en.«. Izračuni se prenašajo v zavihek „Rezultati“, kjer lahko razberemo vse letne stroške in dobo vračanja investicije. Rezultate analiz si lahko pogledamo v grafih, v katerih so razvidne primerjave med različnimi energenti in tehnologijami ogrevanja. Urejeno so prikazani skupni letni stroški ogrevanja, skupni stroški na MWh porabljene toplote, stroški na enoto energenta, sestavljeni letni strošek energenta, masa in volumen letne količine energenta, ocena letnih emisij CO2 in primarna energija. Za vse možne načine ogrevanja lahko izračunamo dinamične kazalnike ekonomske analize. Delovni list »CO2« prikazuje primerjavo ocene letnih emisij CO2 med različnimi energenti. Zamenjava starega kotla na kurilno olje z drugimi energenti za ogrevanje nima le ekonomskih, ampak tudi okoljske prednosti, saj se emisije CO2 v vseh primerih zmanjšajo. V zavihku »ekonomska primerjava« najdemo zanimiv nabor ekonomskih kazalnikov glede na različne tipe energentov. Orodje omogoča izračune tudi za sisteme drugih moči, kot so že vneseni podatki, vendar moramo uporabiti ustrezno znanje, da dobimo pravilne rezultate.

## vhodni podatki
Primerjava stroškov ogrevanja
ter izračun ekonomskih kazalnikov operacije
Izpolni rumena polja!
Stroški energenta vključujejo DDV.
VHODNI PODATKI:
| anuitetni faktor: |  | 7% | skladna z razpisno dokumentacijo KNLB 2
in Tehnično gospodarskimi kriteriji DOLB
| življenska doba |  | let | str.vzdrž. (%)
| kotel |  | 15 | 1
| instalacije |  | 15 | 1
| gradbena dela |  | 33 | 0.5
NAZIVNA MOČ KURILNE NAPRAVE:
| nova predvidena moč |  |  |  |  | 20 | kW
| sezonski izkoristek kotla |  |  |  |  | 90%
[6 empty] | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
| SCOP Toplotne črpalke (W35) |  |  |  |  | 3.8 | 4.2 | 4.6
| BODOČA RABA ENERGIJA: |  |  |  | Končna | Potrebna toplota
| skupna letna predvidena potrebna končna energija |  |  |  | 22.2222 | 20 | MWh/a
SEDANJA RABA ENERGIJE
| raba energije za ogrevanje |  |  |  | Končna | Potrebna toplota
|  |  |  | ELKO | 28.5714 | 20 | MWh/a
OBSTOJEČE STANJE:
| nazivna moč kotla (kombiniran olje/drva) |  |  | ELKO |  | 35 | kW
| sezonski izkoristek kotla |  |  |  |  | 70%
* izkoristki so ocenjeni glede na starost in stanje kotla
CENE ENERGENTOV (z DDV):
| Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | Elekt. energija (A/W) | Elekt. energija (B/W) | Elekt. energija (W/W)
| €/kg | €/kg | €/kg | €/kg | €/l | €/m3 | €/kWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh
| 0.13 | 0.124 | 0.094444 | 0.255 | 0.88 | 3.39 | 0.0669 | 133 | 133 | 133
Cena brez dajatev | 0.10656 | 0.10164 | 0.077413 | 0.20902 | 0.4992 | 2.6311 | 0.048186 | 103.4464 | 103.4464 | 103.4464
DDV | 0.023443 | 0.022361 | 0.017031 | 0.045984 | 0.15869 | 0.61131 | 0.012064 | 23.9836 | 23.9836 | 23.9836
Dajatev CO2 |  |  |  |  | 0.04671 | 0.1013 | 0.00315
Prispevek za energetsko učinkovitost |  |  |  |  | 0.008 | 0.0207 | 0.0008 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Prispevek OVE in SPTE |  |  |  |  | 0.0099 | 0.0256 | 0.00099 | 1.59 | 1.59 | 1.59
Prispevek za delovanje op. trga | [7 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13
Trošarina |  |  |  |  | 0.1575 |  | 0.00171 | 3.05 | 3.05 | 3.05
Omrežnina | Vključeno v ceno brez dajatev, ker je znesek omrežnin odvisen tako od rabe energije kot od priključnih moči in velikosti merilnih mest, kar pa je težko "splošno" določljivo…
* predpostavljena raba 15.000 kWh/a - standarna porabniška skupina - SURS 2016
Za izračun cene za polena bukev (iglavci) se upošteva podatek 45 (30) €/nm3 in gostota nasutja 365 (250) kg/nm3
Za izračun cene sekancev se upošteva podatek 17 €/nm3 in gostota nasutja 180 kg/nm3
Cene energentov dobimo na:
Primerjava cen energentov; ENSVET
pri ponudnikih energentov (cene december 2017)
INVESTICIJA:
podatke vnašamo brez DDV
|  |  | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
| KOTEL/TČ |  | 7950 | 7950 | 11500 | 8500 | 3300 | 3200 | 3200 | 12000 | 6900 | 6900
| INSTALACIJE |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
| GRADBENA DELA |  | 1600 | 1600 | 9600 | 5400 | 2400 | 950 | 2850 | 0 | 15000 | 1900
| SKUPAJ |  | 11650 | 11650 | 23200 | 16000 | 7800 | 6250 | 8150 | 14100 | 24000 | 10900
| subvencija* |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000
| SKUPAJ INVEST. |  | 7650 | 7650 | 19200 | 12000 | 7800 | 6250 | 6150 | 11600 | 20000 | 6900
*subvencija EKOSKLAD 54SUB-OB17
V tabeli se vpiše 1/0 glede na izbiro posameznih postavk investicije.
Kotel na polena
| 15 kW [1/0] | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 kW [1/0] | 7950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 7950 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotel na sekance
| 25 kW [1/0] | 11500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotel na pelete
| 15 kW [1/0] | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 kW [1/0] | 8500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotel na ELKO
| 25 kW [1/0] | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotel na plin (UNP, ZP)
| 15 kW [1/0] | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 kW [1/0] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0
TČ zrak/voda
| 6 kW [1/0] | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 kW [1/0] | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 kW [1/0] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 40 kW [1/0] | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
TČ (voda, zemlja)/voda
| 6 kW [1/0] | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 kW [1/0] | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 kW [1/0] | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 40 kW [1/0] | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900
Instalacije v strojnici
| -ena ogrevalna veja [1/0] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -več ogrevalnih vej [1/0] | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Investicija [€] |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Dimnik (10m)
| -sanacija obstoječega koaksialni [1/0] | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| -sanacija obstoječega inox [1/0] | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -izgradnja novega [1/0] | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Skladišče goriva
| -predelava obstoječi prostor [1/0] | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -nov prostor (lopa) [1/0] | 4500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -sekanci polž, zajem [1/0] | 3500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -vreča peleti, sesalni sistem [1/0] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -cisterna ELKO [1/0] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -nov priključek ZP [1/0] | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 8000 | 3800 | 800 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0
Geosonda/vrtina
| -geosonda 6kW [1/0] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -geosonda 15kW [1/0] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -geosonda 25kW [1/0] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| -geosonda 40kW [1/0] | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -zemeljski kolektor 6kW [1/0] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -zemeljski kolektor 15kW [1/0] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -zemeljski kolektor 25kW [1/0] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -zemeljski kolektor 40kW [1/0] | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -črpališče podtalnice H=1m [1/0] | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| -črpališče podtalnice H=20m [1/0] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investicija [€] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1900
| Faktor zahtevnosti izvedbe (0,9 do 1,3) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
STROŠKI OBRATOVANJA:
Smiselno se upošteva:
Tehnično gospodarske kriterije za daljinska ogrevanja na lesno biomaso
| strošek goriva / biomase |  |  | najmanj |  | 12 | /MWh toplote
| strošek osebja |  |  | najmanj |  | 2 | /MWh toplote
| stroški vzdrževanja |  |  | po VDI 2067
| stroški električne energije |  |  | najmanj |  | 15 | kWh/MWh toplote
| obrestna mera na lastna sredstva (kapital) |  |  |  |  | 7% | na leto
| obresti na posojila |  |  | najmanj |  | EURIBOR + 0,3 % na leto
| Časovni okvir za izračun dinamičnih kazalcev invest. |  |  |  |  | 15 | let
| stroški dimnikarja |  | 20 | letno
Note on C96: Tomaž Lozej: Toplotna moč pri -7°C zunanje temperature

## stroški investicije
Primerjava stroškov ogrevanja
Anuitetni faktor | 7%
Osnovni podatki | življenska doba |  |  |  | amortizacijska stopnja |  | letni stroški vzdrževanja
| [let] |  |  |  | [%] |  | [%]
Kotel | 15 |  |  |  | 6.7041 |  | 1
Strojne instalacije | 15 |  |  |  | 6.7041 |  | 1
Gradbena dela | 33 |  |  |  | 3.0665 |  | 0.5
Potrebna toplota za ogrevanje | Toplotna moč |  |  |  | Čas obratovanja pri polni moči |  | Potrebna toplota
| [kW] |  |  |  | [h/a] |  | [kWh/a]
| 20 |  |  |  | 1000 |  | 20000
Energent |  |  | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
|  |  | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / liter] | [€ / m³] | [€ / Sm³] | [€ / kWh] | [€ / kWh] | [€ / kWh]
Cena na enoto |  |  | 0.13 | 0.124 | 0.094444 | 0.255 | 0.88 | 3.39 | 0.0669 | 133 | 133 | 133
|  |  | [kg / a] | [kg / a] | [kg / a] | [kg / a] | [l / a] | [m³ / a] | [m³ / a] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
Predvidena letna poraba |  |  | 5474.6139 | 5597.6389 | 5971.8812 | 4607.0441 | 2217.4292 | 791.8464 | 1950.135 | 5263.1579 | 4761.9048 | 4347.8261
| Enota | ELKO obstoječe | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
Stroški investicije
Kotel | [€] | / | 7950 | 7950 | 11500 | 8500 | 3300 | 3200 | 3200 | 12000 | 6900 | 6900
Strojne instalacije | [€] | / | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Gradbena dela | [€] | / | 1600 | 1600 | 9600 | 5400 | 2400 | 950 | 2850 | 0 | 15000 | 1900
Skupaj investicija | [€] | / | 11650 | 11650 | 23200 | 16000 | 7800 | 6250 | 8150 | 14100 | 24000 | 10900
Upravičeni stroški subvencije | [%] | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Subvencija | [%] | / | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 4000 | 4000
Investicija minus subvencija | [€] | / | 7650 | 7650 | 19200 | 12000 | 7800 | 6250 | 8150 | 11600 | 20000 | 6900
Stroški kapitala |  | /
Kotel | [€/a] | / | 349.9779 | 349.9779 | 638.0417 | 427.3839 | 221.234 | 214.53 | 214.53 | 661.8477 | 385.4835 | 292.826
Strojne instalacije | [€/a] | / | 92.447 | 92.447 | 116.512 | 105.589 | 140.7853 | 140.7853 | 140.7853 | 115.8234 | 117.3211 | 89.121
Gradbena dela | [€/a] | / | 32.218 | 32.218 | 243.628 | 124.1932 | 73.596 | 29.1317 | 87.3952 | 0 | 383.3123 | 36.8824
Skupaj stroški kapitala | [€/a] | / | 474.6428 | 474.6428 | 998.1816 | 657.166 | 435.6152 | 384.447 | 442.7104 | 777.6711 | 886.1168 | 418.8293
Stroški porabe
Stroški energenta | [€/a] | 2508.8627 | 711.6998 | 694.1072 | 564.011 | 1174.7962 | 1951.3377 | 2684.3594 | 1365.3061 | 700 | 633.3333 | 578.2609
Stroški električne energije | [€/a] | 21 | 15 | 15 | 30 | 27 | 21 | 21 | 21 | 15 | 39 | 48
Skupaj stroški porabe | [€/a] | 2529.8627 | 726.6998 | 709.1072 | 594.011 | 1201.7962 | 1972.3377 | 2705.3594 | 1386.3061 | 715 | 672.3333 | 626.2609
Obratovalni stroški
Vzdrževanje kotla | [€/a] | 33 | 39.75 | 55.65 | 115 | 85 | 33 | 32 | 32 | 120 | 69 | 69
Vzdrževanje strojnih instalacij | [€/a] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Vzdrževanje stavbe | [€/a] | 12 | 8 | 8 | 48 | 27 | 12 | 4.75 | 14.25 | 0 | 75 | 9.5
Stroški osebja | [€/a] | 32 | 32 | 38 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23.8 | 23.8 | 22.4 | 19.6
Dimnikarske usluge | [€/a] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Pogodba o vzdrževanju | [€/a] | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 33 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 26.4
Skupaj obratovalni stroški | [€/a] | 115.5 | 118.25 | 140.15 | 254 | 196 | 126 | 138.75 | 118.25 | 172 | 193.8 | 145.5
Drugi stroški
Zavarovanje & drugo | [€/a] | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 27.2 | 21.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 42.3 | 27 | 27
Ostali stroški | [€/a] | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 27.2 | 21.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 42.3 | 27 | 27
Skupaj stroški na leto | [€/a] | 2661.5627 | 1339.6926 | 1344.0001 | 1873.3926 | 2076.1623 | 2550.1529 | 3244.4564 | 1963.1666 | 1706.9711 | 1779.2502 | 1217.5902
Skupni stroški na MWh | [€/MWh] | 133.0781 | 66.9846 | 67.2 | 93.6696 | 103.8081 | 127.5076 | 162.2228 | 98.1583 | 85.3486 | 88.9625 | 60.8795
Note on J66: Tomaž Lozej: Vključuje najem plinohrama

## rezultati
Primerjava stroškov ogrevanja
Toplotna moč | 20 | [kW]
Čas delovanja pri polni moči | 1000 | [h/a]
Potrebna končna energija | 20000 | [kWh/a]
| Enota | Obstojece ELKO | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
Stroški kotla | [€] | / | 7950 | 7950 | 11500 | 8500 | 3300 | 3200 | 3200 | 12000 | 6900 | 6900
Stroški strojnih instalacij | [€] | / | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Stroški gradbenih del | [€] | / | 1600 | 1600 | 9600 | 5400 | 2400 | 950 | 2850 | 0 | 15000 | 1900
Skupna investicja | [€] | / | 11650 | 11650 | 23200 | 16000 | 7800 | 6250 | 8150 | 14100 | 24000 | 10900
Investicija minus subvencija | [€] | / | 7650 | 7650 | 19200 | 12000 | 7800 | 6250 | 8150 | 11600 | 20000 | 6900
Anuiteta | [€/a] | 0 | 474.6428 | 474.6428 | 998.1816 | 657.166 | 435.6152 | 384.447 | 442.7104 | 777.6711 | 886.1168 | 418.8293
Stroški kapitala | [€/a] | / | 474.6428 | 474.6428 | 998.1816 | 657.166 | 435.6152 | 384.447 | 442.7104 | 777.6711 | 886.1168 | 418.8293
Stroški energenta | [€/a] | 2508.8627 | 711.6998 | 694.1072 | 564.011 | 1174.7962 | 1951.3377 | 2684.3594 | 1365.3061 | 700 | 633.3333 | 578.2609
Strošek elektrike za delovanje kotla/TČ | [€/a] | 21 | 15 | 15 | 30 | 27 | 21 | 21 | 21 | 15 | 39 | 48
Stroški porabe | [€/a] | 2529.8627 | 726.6998 | 709.1072 | 594.011 | 1201.7962 | 1972.3377 | 2705.3594 | 1386.3061 | 715 | 672.3333 | 626.2609
Stroški vzdrževanja | [€/a] | 55.5 | 58.25 | 74.15 | 184 | 133 | 66 | 57.75 | 67.25 | 141 | 165 | 99.5
Stroški osebja | [€/a] | 32 | 32 | 38 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23.8 | 23.8 | 22.4 | 19.6
Dimnikarske usluge | [€/a] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Pogodba o vzdrževanju | [€/a] | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 33 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 26.4
Zavarovanje, drugi stroški | [€/a] | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 27.2 | 21.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 42.3 | 27 | 27
Obratovalni stroški & drugi stroški | [€/a] | 131.7 | 138.35 | 160.25 | 281.2 | 217.2 | 142.2 | 154.65 | 134.15 | 214.3 | 220.8 | 172.5
Skupni letni stroški | [€/a] | 2661.5627 | 1339.6926 | 1344.0001 | 1873.3926 | 2076.1623 | 2550.1529 | 3244.4564 | 1963.1666 | 1706.9711 | 1779.2502 | 1217.5902
Stroški na MWh | [€/MWh] | 133.0781 | 66.9846 | 67.2 | 93.6696 | 103.8081 | 127.5076 | 162.2228 | 98.1583 | 85.3486 | 88.9625 | 60.8795
Sk.letni str.brez str.kapitala | [€/a] | 2661.5627 | 865.0498 | 869.3572 | 875.211 | 1418.9962 | 2114.5377 | 2860.0094 | 1520.4561 | 929.3 | 893.1333 | 798.7609
Str.na MWh brez str.kapitala | [€/MWh] | 133.0781 | 43.2525 | 43.4679 | 43.7605 | 70.9498 | 105.7269 | 143.0005 | 76.0228 | 46.465 | 44.6567 | 39.938
Letni prihranek stroškov | [€/a] | 0 | 1321.8701 | 1317.5627 | 788.1701 | 585.4005 | 111.4098 | -582.8937 | 698.3962 | 954.5917 | 882.3126 | 1443.9725
Enostavna doba vračanja | (let) |  | 5.7873 | 5.8062 | 24.3602 | 20.4988 | 70.0118 | -10.7224 | 11.6696 | 12.1518 | 22.6677 | 4.7785

## izračun energentov
Izračun stroškov energenta
Stroški energenta vklučujejo DDV in strošek dostave.
| Toplotna moč |  | Čas obratovanja pri polni moči |  | Potrebna končna energija
| [kW] |  | [h/a] |  | [kWh/a]
| 20 |  | 1000 |  | 20000
|  | Obstoječe (ELKO) | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
|  | [€ / liter] | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / kg] | [€ / liter] | [€ / m³] | [€ / kWh] | [€ / kWh] | [€ / kWh] | [€ / kWh]
Cena na enoto |  | 0.88 | 0.13 | 0.124 | 0.094444 | 0.255 | 0.88 | 3.39 | 0.0669 | 133 | 133 | 133
| €/m³ |  | 47.45 | 31 | 17 | 166.3043
Cena energenta na leto | €/a | 2508.8627 | 711.6998 | 694.1072 | 564.011 | 1174.7962 | 1951.3377 | 2684.3594 | 1365.3061 | 700 | 633.3333 | 578.2609
Cena brez dajatev |  | 1423.2136 | 583.3605 | 568.9403 | 462.3041 | 962.9477 | 1106.9439 | 2083.4181 | 983.3891 | 544.4547 | 492.6019 | 449.7669
DDV |  | 452.4179 | 128.3393 | 125.1669 | 101.7069 | 211.8485 | 351.8806 | 484.0648 | 246.2027 | 126.2295 | 114.2077 | 104.2766
Dajatev CO2 |  | 133.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5761 | 80.214 | 64.2857 | 0 | 0 | 0
Prispevek za energetsko učinkovitost |  | 22.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7394 | 16.3912 | 16.3265 | 4.2105 | 3.8095 | 3.4783
Prispevek OVE in SPTE |  | 28.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9525 | 20.2713 | 20.2041 | 8.3684 | 7.5714 | 6.913
Prispevek za delovanje op. trga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68421 | 0.61905 | 0.56522
Trošarina |  | 449.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2451 | 0 | 34.898 | 16.0526 | 14.5238 | 13.2609
Cena energenta na MWh | €/MWh | 87.8102 | 32.3823 | 30.8878 | 25.3805 | 54.0406 | 87.8102 | 131.5336 | 66.9 | 133 | 133 | 133
Cena energenta na GJ | €/GJ | 24.3917 | 8.9951 | 8.5799 | 7.0501 | 15.0113 | 24.3917 | 36.5371 | 18.5833 | 36.9444 | 36.9444 | 36.9444
Potrebna letna količina energenta | [m³] | 2.851 | 14.9989 | 22.3906 | 33.1771 | 7.0641 | 2.2174 | 791.8464 | 1950.135
| [kg] | 2409.0784 | 5474.6139 | 5597.6389 | 5971.8812 | 4607.0441 | 1873.7277 | 1584.4847 | 1365.0945
| [l] | [6 empty] | 3047.086
Sezonski izkoristek kotla | % | 70 | 91 | 89 | 90 | 92 | 90 | 98 | 98
Potrebna toplota za ogrevanje | kWh/a | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Potrebna končna energija | kWh/a | 28571.4286 | 21978.022 | 22471.9101 | 22222.2222 | 21739.1304 | 22222.2222 | 20408.1633 | 20408.1633
Vsebnost vode | % ( mase) | 0 | 20 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0
Vsebnost vodika | % (mase, suhe snovi) | 13.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13.4
Gostota nasutja suhe snovi | kg/m³ | 845 | 292 | 200 | 135 | 600 | 845 | 2.001 | 0.7
Gostota nasutja sveže snovi | kg/m³ | 845 | 365 | 250 | 180 | 652.1739 | 845 | 2.001 | 0.7
Specifični volumen svežega meteriala | m³/1000kg | 1.1834 | 2.7397 | 4 | 5.5556 | 1.5333 | 1.1834 | 499.7501 | 1428.5714
Zgorevalna toplota suhe snovi | MJ/kg | 45.65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45.65 | 50.345 | 54
| kWh/m³ | 10715.0694 | 1622.2222 | 1111.1111 | 750 | 3333.3333 | 10715.0694 | 27.9834 | 10.5
Kurilnost sveže snovi | MJ/kg | 42.6956 | 14.4523 | 14.4523 | 13.3961 | 16.9872 | 42.6956 | 46.368 | 53.82
| kWh/kg | 11.8599 | 4.0145 | 4.0145 | 3.7211 | 4.7187 | 11.8599 | 12.88 | 14.95
| MJ/m³ | 36077.815 | 5275.0973 | 3613.0804 | 2411.3005 | 11078.6215 | 36077.815 | 92.7824 | 37.674
| kWh/m³ | 10021.6153 | 1465.3048 | 1003.6334 | 669.8057 | 3077.3949 | 10021.6153 | 25.7729 | 10.465
Emisije CO² (Ocena) | kg/kWh | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.215 | 0.2 | 0.53 | 0.53 | 0.53
| kg/a | 7685.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5888.8889 | 4387.7551 | 4081.6327 | 2789.4737 | 2523.8095 | 2304.3478
Potrebna električna energija za toplotno črpalko
SCOP Toplotne črpalke (W35) | [9 empty] | 3.8 | 4.2 | 4.6
Potrebna vložena energija | kWh | [8 empty] | 5263.1579 | 4761.9048 | 4347.8261
Potrebna primarna energija | kWh/a | 31428.5714 | 2197.8022 | 2247.191 | 2222.2222 | 2173.913 | 24444.4444 | 22448.9796 | 22448.9796 | 13157.8947 | 11904.7619 | 10869.5652

## podatki analize
VHODNI PODATKI EKONOMSKE ANALIZE
MENJAVA DOTRAJANEGA KOTLA NA FOSILNA GORIVA Z NOVIM
Pri investicijsko-vzdrževalnih delih, kjer gre za zamenjavo starega dotrajanega kotla
na fosilna goriva z novim kotlom upoštevamo kot referenčne podatke obstoječe
stroške ogrevanja s starim kotlom na fosilna goriva na osnovi česar tudi računamo
letne prihranke pri stroških ogrevanja zaradi manjše rabe energentov oziroma uvedbe
cenejšega energenta.
NOVOGRADNJA Z VGRADNJO KOTLA (primerjava različnih enetrgentov)
Pri novogradnjah se izvede primerjava med možnimi variantami z različnimi energenti.
Kot refenčno se vzame najslabšo varianto in računa koristi pri ugodnejših.
Oziroma se računa ekonomske kazalnike glede na cene daljinske toplote.
NOVOGRADNJA Z VGRADNJO KOTLA V PRIMERU PRODAJE ENERGIJE
Pri novogradnjah se izvede primerjava med možnimi variantami z različnimi energenti.
Pri računanjo ekonomskih kazalnikov se upopšteva predvideno ceno toplote za odjemalce
toplote iz sistema DOLB.
VREDNOST INVESTICIJE S SUBVENCIJO:
| Obstoječ kotel (ELKO) | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
| 0 | 7650 | 7650 | 19200 | 12000 | 7800 | 6250 | 6150 | 11600 | 20000 | 6900
LETNI STROŠKI OBRATOVANJA (s stroški kapitala) in prihranki glede na obstoječe stanje:
| Obstoječe (ELKO) | Polena (bukev) | Polena (iglavci) | Sekanci | Peleti | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
| 2661.5627 | 865.0498 | 869.3572 | 875.211 | 1418.9962 | 2114.5377 | 2860.0094 | 1520.4561 | 929.3 | 893.1333 | 798.7609
| 0 | 1796.5129 | 1792.2055 | 1786.3517 | 1242.5665 | 547.0251 | -198.4467 | 1141.1066 | 1732.2627 | 1768.4294 | 1862.8019
|  |  | anuitetna stopnja | 4%

## ekon.kaz.polena
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA POLENA / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 4.2582 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 17267.9588 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 12324.3269 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 22.34%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Preostali stroški | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -7650 | 865.0498 |  | 0 | -7650 | -7650 | 1796.5129
1 | 865.0498 |  |  | 1 | 1796.5129 | -5853.4871
2 | 865.0498 |  |  | 2 | 1796.5129 | -4056.9741
3 | 865.0498 |  |  | 3 | 1796.5129 | -2260.4612
4 | 865.0498 |  |  | 4 | 1796.5129 | -463.9482
5 | 865.0498 |  |  | 5 | 1796.5129 | 1332.5647
6 | 865.0498 |  |  | 6 | 1796.5129 | 3129.0776
7 | 865.0498 |  |  | 7 | 1796.5129 | 4925.5906
8 | 865.0498 |  |  | 8 | 1796.5129 | 6722.1035
9 | 865.0498 |  |  | 9 | 1796.5129 | 8518.6165
10 | 865.0498 |  |  | 10 | 1796.5129 | 10315.1294
11 | 865.0498 |  |  | 11 | 1796.5129 | 12111.6423
12 | 865.0498 |  |  | 12 | 1796.5129 | 13908.1553
13 | 865.0498 |  |  | 13 | 1796.5129 | 15704.6682
14 | 865.0498 |  |  | 14 | 1796.5129 | 17501.1811
15 | 865.0498 |  |  | 15 | 1796.5129 | 19297.6941

## ekon.kaz.polena (2)
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA POLENA / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 4.2685 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 17315.8504 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 12276.4353 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 22.28%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Preostali stroški | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -7650 | 869.3572 |  | 0 | -7650 | -7650 | 1792.2055
1 | 869.3572 |  |  | 1 | 1792.2055 | -5857.7945
2 | 869.3572 |  |  | 2 | 1792.2055 | -4065.589
3 | 869.3572 |  |  | 3 | 1792.2055 | -2273.3834
4 | 869.3572 |  |  | 4 | 1792.2055 | -481.1779
5 | 869.3572 |  |  | 5 | 1792.2055 | 1311.0276
6 | 869.3572 |  |  | 6 | 1792.2055 | 3103.2331
7 | 869.3572 |  |  | 7 | 1792.2055 | 4895.4386
8 | 869.3572 |  |  | 8 | 1792.2055 | 6687.6441
9 | 869.3572 |  |  | 9 | 1792.2055 | 8479.8497
10 | 869.3572 |  |  | 10 | 1792.2055 | 10272.0552
11 | 869.3572 |  |  | 11 | 1792.2055 | 12064.2607
12 | 869.3572 |  |  | 12 | 1792.2055 | 13856.4662
13 | 869.3572 |  |  | 13 | 1792.2055 | 15648.6717
14 | 869.3572 |  |  | 14 | 1792.2055 | 17440.8773
15 | 869.3572 |  |  | 15 | 1792.2055 | 19233.0828

## ekon.kaz.sekanci
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA SEKANCE / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 10.7482 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 28930.935 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 661.3507 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 4.488%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Preostali stroški | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -19200 | 875.211 |  | 0 | -19200 | -19200 | 1786.3517
1 | 875.211 |  |  | 1 | 1786.3517 | -17413.6483
2 | 875.211 |  |  | 2 | 1786.3517 | -15627.2965
3 | 875.211 |  |  | 3 | 1786.3517 | -13840.9448
4 | 875.211 |  |  | 4 | 1786.3517 | -12054.593
5 | 875.211 |  |  | 5 | 1786.3517 | -10268.2413
6 | 875.211 |  |  | 6 | 1786.3517 | -8481.8896
7 | 875.211 |  |  | 7 | 1786.3517 | -6695.5378
8 | 875.211 |  |  | 8 | 1786.3517 | -4909.1861
9 | 875.211 |  |  | 9 | 1786.3517 | -3122.8343
10 | 875.211 |  |  | 10 | 1786.3517 | -1336.4826
11 | 875.211 |  |  | 11 | 1786.3517 | 449.8691
12 | 875.211 |  |  | 12 | 1786.3517 | 2236.2209
13 | 875.211 |  |  | 13 | 1786.3517 | 4022.5726
14 | 875.211 |  |  | 14 | 1786.3517 | 5808.9244
15 | 875.211 |  |  | 15 | 1786.3517 | 7595.2761

## ekon.kaz.peleti
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA PELETE / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 9.6574 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 27776.9499 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 1815.3358 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 6.087%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Preostali stroški | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -12000 | 1418.9962 |  | 0 | -12000 | -12000 | 1242.5665
1 | 1418.9962 |  |  | 1 | 1242.5665 | -10757.4335
2 | 1418.9962 |  |  | 2 | 1242.5665 | -9514.867
3 | 1418.9962 |  |  | 3 | 1242.5665 | -8272.3005
4 | 1418.9962 |  |  | 4 | 1242.5665 | -7029.734
5 | 1418.9962 |  |  | 5 | 1242.5665 | -5787.1675
6 | 1418.9962 |  |  | 6 | 1242.5665 | -4544.601
7 | 1418.9962 |  |  | 7 | 1242.5665 | -3302.0345
8 | 1418.9962 |  |  | 8 | 1242.5665 | -2059.468
9 | 1418.9962 |  |  | 9 | 1242.5665 | -816.9015
10 | 1418.9962 |  |  | 10 | 1242.5665 | 425.665
11 | 1418.9962 |  |  | 11 | 1242.5665 | 1668.2315
12 | 1418.9962 |  |  | 12 | 1242.5665 | 2910.798
13 | 1418.9962 |  |  | 13 | 1242.5665 | 4153.3645
14 | 1418.9962 |  |  | 14 | 1242.5665 | 5395.931
15 | 1418.9962 |  |  | 15 | 1242.5665 | 6638.4975

## ekon.kaz.ELKO
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
NOV KOTEL NA ELKO / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 14.2589 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 31310.2492 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | -1717.9635 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 0.6401%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Preostali stroški | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -7800 | 2114.5377 |  | 0 | -7800 | -7800 | 547.0251
1 | 2114.5377 |  |  | 1 | 547.0251 | -7252.9749
2 | 2114.5377 |  |  | 2 | 547.0251 | -6705.9499
3 | 2114.5377 |  |  | 3 | 547.0251 | -6158.9248
4 | 2114.5377 |  |  | 4 | 547.0251 | -5611.8998
5 | 2114.5377 |  |  | 5 | 547.0251 | -5064.8747
6 | 2114.5377 |  |  | 6 | 547.0251 | -4517.8497
7 | 2114.5377 |  |  | 7 | 547.0251 | -3970.8246
8 | 2114.5377 |  |  | 8 | 547.0251 | -3423.7996
9 | 2114.5377 |  |  | 9 | 547.0251 | -2876.7745
10 | 2114.5377 |  |  | 10 | 547.0251 | -2329.7495
11 | 2114.5377 |  |  | 11 | 547.0251 | -1782.7244
12 | 2114.5377 |  |  | 12 | 547.0251 | -1235.6994
13 | 2114.5377 |  |  | 13 | 547.0251 | -688.6743
14 | 2114.5377 |  |  | 14 | 547.0251 | -141.6493
15 | 2114.5377 |  |  | 15 | 547.0251 | 405.3758

## ekon.kaz.UNP
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA UNP / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | -31.4946 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 38048.6929 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | -8456.4072 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | #NUM!
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Neto sedanja vrednost | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -6250 | 2860.0094 |  | 0 | -6250 | -6250 | -198.4467
1 | 2860.0094 |  |  | 1 | -198.4467 | -6448.4467
2 | 2860.0094 |  |  | 2 | -198.4467 | -6646.8934
3 | 2860.0094 |  |  | 3 | -198.4467 | -6845.3401
4 | 2860.0094 |  |  | 4 | -198.4467 | -7043.7868
5 | 2860.0094 |  |  | 5 | -198.4467 | -7242.2335
6 | 2860.0094 |  |  | 6 | -198.4467 | -7440.6801
7 | 2860.0094 |  |  | 7 | -198.4467 | -7639.1268
8 | 2860.0094 |  |  | 8 | -198.4467 | -7837.5735
9 | 2860.0094 |  |  | 9 | -198.4467 | -8036.0202
10 | 2860.0094 |  |  | 10 | -198.4467 | -8234.4669
11 | 2860.0094 |  |  | 11 | -198.4467 | -8432.9136
12 | 2860.0094 |  |  | 12 | -198.4467 | -8631.3603
13 | 2860.0094 |  |  | 13 | -198.4467 | -8829.807
14 | 2860.0094 |  |  | 14 | -198.4467 | -9028.2537
15 | 2860.0094 |  |  | 15 | -198.4467 | -9226.7004

## ekon.kaz.ZP
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
KOTEL NA ZP / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 1141.1066 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 23055.0202 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 6537.2655 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 16.73%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Neto sedanja vrednost | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -6150 | 1520.4561 |  | 0 | -6150 | -6150 | 1141.1066
1 | 1520.4561 |  |  | 1 | 1141.1066 | -5008.8934
2 | 1520.4561 |  |  | 2 | 1141.1066 | -3867.7868
3 | 1520.4561 |  |  | 3 | 1141.1066 | -2726.6801
4 | 1520.4561 |  |  | 4 | 1141.1066 | -1585.5735
5 | 1520.4561 |  |  | 5 | 1141.1066 | -444.4669
6 | 1520.4561 |  |  | 6 | 1141.1066 | 696.6397
7 | 1520.4561 |  |  | 7 | 1141.1066 | 1837.7463
8 | 1520.4561 |  |  | 8 | 1141.1066 | 2978.8529
9 | 1520.4561 |  |  | 9 | 1141.1066 | 4119.9596
10 | 1520.4561 |  |  | 10 | 1141.1066 | 5261.0662
11 | 1520.4561 |  |  | 11 | 1141.1066 | 6402.1728
12 | 1520.4561 |  |  | 12 | 1141.1066 | 7543.2794
13 | 1520.4561 |  |  | 13 | 1141.1066 | 8684.386
14 | 1520.4561 |  |  | 14 | 1141.1066 | 9825.4926
15 | 1520.4561 |  |  | 15 | 1141.1066 | 10966.5993

## ekon.kaz.TČ
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
TOPLOTNA ČRPALKA zrak-voda / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 6.6964 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 21932.3174 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 7659.9683 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 12.32%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Neto sedanja vrednost | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -11600 | 929.3 |  | 0 | -11600 | -11600 | 1732.2627
1 | 929.3 |  |  | 1 | 1732.2627 | -9867.7373
2 | 929.3 |  |  | 2 | 1732.2627 | -8135.4745
3 | 929.3 |  |  | 3 | 1732.2627 | -6403.2118
4 | 929.3 |  |  | 4 | 1732.2627 | -4670.949
5 | 929.3 |  |  | 5 | 1732.2627 | -2938.6863
6 | 929.3 |  |  | 6 | 1732.2627 | -1206.4236
7 | 929.3 |  |  | 7 | 1732.2627 | 525.8392
8 | 929.3 |  |  | 8 | 1732.2627 | 2258.1019
9 | 929.3 |  |  | 9 | 1732.2627 | 3990.3647
10 | 929.3 |  |  | 10 | 1732.2627 | 5722.6274
11 | 929.3 |  |  | 11 | 1732.2627 | 7454.8901
12 | 929.3 |  |  | 12 | 1732.2627 | 9187.1529
13 | 929.3 |  |  | 13 | 1732.2627 | 10919.4156
14 | 929.3 |  |  | 14 | 1732.2627 | 12651.6784
15 | 929.3 |  |  | 15 | 1732.2627 | 14383.9411

## ekon.kaz.TČ (2)
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
TOPLOTNA ČRPALKA zemlja-voda / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 11.3095 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 29930.2024 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | -337.9167 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 3.757%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Neto sedanja vrednost | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -20000 | 893.1333 |  | 0 | -20000 | -20000 | 1768.4294
1 | 893.1333 |  |  | 1 | 1768.4294 | -18231.5706
2 | 893.1333 |  |  | 2 | 1768.4294 | -16463.1412
3 | 893.1333 |  |  | 3 | 1768.4294 | -14694.7118
4 | 893.1333 |  |  | 4 | 1768.4294 | -12926.2824
5 | 893.1333 |  |  | 5 | 1768.4294 | -11157.853
6 | 893.1333 |  |  | 6 | 1768.4294 | -9389.4236
7 | 893.1333 |  |  | 7 | 1768.4294 | -7620.9942
8 | 893.1333 |  |  | 8 | 1768.4294 | -5852.5647
9 | 893.1333 |  |  | 9 | 1768.4294 | -4084.1353
10 | 893.1333 |  |  | 10 | 1768.4294 | -2315.7059
11 | 893.1333 |  |  | 11 | 1768.4294 | -547.2765
12 | 893.1333 |  |  | 12 | 1768.4294 | 1221.1529
13 | 893.1333 |  |  | 13 | 1768.4294 | 2989.5823
14 | 893.1333 |  |  | 14 | 1768.4294 | 4758.0117
15 | 893.1333 |  |  | 15 | 1768.4294 | 6526.4411

## ekon.kaz.TČ (3)
IZRAČUN DINAMIČNIH KAZALNIKOV EKONOMSKE ANALIZE
TOPLOTNA ČRPALKA voda-voda / OBSTOJEČ KOTEL NA ELKO
Doba vračanja v letih |  |  | 3.7041 | leta
Sedanja vrednost stroškov |  |  | 15780.9328 | EUR
Neto sedanja vrednost |  |  | 13811.3529 | EUR
Interna stopnja donosa |  |  | 26.17%
Leta | Investicija | Letni obratovalni stroški |  | Leta | Investicija | Neto sedanja vrednost | Prihranek v letnih obratovalnih stroških
0 | -6900 | 798.7609 |  | 0 | -6900 | -6900 | 1862.8019
1 | 798.7609 |  |  | 1 | 1862.8019 | -5037.1981
2 | 798.7609 |  |  | 2 | 1862.8019 | -3174.3963
3 | 798.7609 |  |  | 3 | 1862.8019 | -1311.5944
4 | 798.7609 |  |  | 4 | 1862.8019 | 551.2075
5 | 798.7609 |  |  | 5 | 1862.8019 | 2414.0094
6 | 798.7609 |  |  | 6 | 1862.8019 | 4276.8112
7 | 798.7609 |  |  | 7 | 1862.8019 | 6139.6131
8 | 798.7609 |  |  | 8 | 1862.8019 | 8002.415
9 | 798.7609 |  |  | 9 | 1862.8019 | 9865.2168
10 | 798.7609 |  |  | 10 | 1862.8019 | 11728.0187
11 | 798.7609 |  |  | 11 | 1862.8019 | 13590.8206
12 | 798.7609 |  |  | 12 | 1862.8019 | 15453.6224
13 | 798.7609 |  |  | 13 | 1862.8019 | 17316.4243
14 | 798.7609 |  |  | 14 | 1862.8019 | 19179.2262
15 | 798.7609 |  |  | 15 | 1862.8019 | 21042.0281

## ekonomska primerjava
Primerjava ekonomske upravičenosti
| Polena (bukev) | Polena (iglavci) | SEKANCI | PELETI | ELKO | UNP | ZP | TČ zrak/voda | TČ zemlja/voda | TČ voda/voda
stroški kapitala | 474.6428 | 474.6428 | 998.1816 | 657.166 | 435.6152 | 384.447 | 442.7104 | 777.6711 | 886.1168 | 418.8293 | €
stroški energenta | 726.6998 | 709.1072 | 594.011 | 1201.7962 | 1972.3377 | 2705.3594 | 1386.3061 | 715 | 672.3333 | 626.2609 | €
ostali stroški | 138.35 | 160.25 | 281.2 | 217.2 | 142.2 | 154.65 | 134.15 | 214.3 | 220.8 | 172.5 | €
Skupni letni stroški (EUR) | 865.0498 | 869.3572 | 875.211 | 1418.9962 | 2114.5377 | 2860.0094 | 1520.4561 | 929.3 | 893.1333 | 798.7609 | €/leto
Stroški energije na MWh | 66.9846 | 67.2 | 93.6696 | 103.8081 | 127.5076 | 162.2228 | 98.1583 | 85.3486 | 88.9625 | 60.8795 | €/MWh
Doba vračanja (v letih) | 4.2582 | 4.2685 | 10.7482 | 9.6574 | 14.2589 | -31.4946 | 1141.1066 | 6.6964 | 11.3095 | 3.7041 | leta
Sedanja vrednost stroškov (EUR) | 17267.9588 | 17315.8504 | 28930.935 | 27776.9499 | 31310.2492 | 38048.6929 | 23055.0202 | 21932.3174 | 29930.2024 | 15780.9328 | €
Neto sedanja vrednost (EUR) | 12324.3269 | 12276.4353 | 661.3507 | 1815.3358 | -1717.9635 | -8456.4072 | 6537.2655 | 7659.9683 | -337.9167 | 13811.3529 | €
Interna stopnja donosa (%) | 22.34% | 22.28% | 4.488% | 6.087% | 0.6401% | #NUM! | 16.73% | 12.32% | 3.757% | 26.17% | %